## Лист1
Отчет
работ по текущему ремонту и техническому обслуживанию общего
имущества МКД, выполненных за 2022 года на жилом доме № 7
по улице Заречная
№№ | Наименование работ по МКД | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ,
п/п |  |  |  | руб. без НДС
Техническое обслуживание
1 | Смена ламп светодиодных | 100шт | 0.27 | 4123
2 | Смена светильников со светодиодными лампами | 100шт | 0.07 | 2569.8
3 | Ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов | 100шт | 0.01 | 4559.8
4 | Смена выключателей | 100шт | 0.02 | 495.4
5 | Осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | 100 лестничных клеток | 0.9 | 84546
6 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 50мм | 100м трубопровода | 92.7 | 640171.4
7 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диам.до 100мм | 100м трубопровода | 6.27 | 43868.6
8 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления диаметром до 200мм | 100м трубопровода | 0.1 | 739
9 | Установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм | 100шт | 0.02 | 2315.4
10 | Прочистка фильтров диаметром 50мм | 10фильтров | 0.1 | 1165.2
11 | Прочистка клапанов обратных на трубопроводах стальных диаметром 50мм | 1шт | 1 | 1541
12 | Осмотр системы центрального отопления | 1000м2 осматриваемых помещений | 6.3363 | 282504.6
13 | Осмотр водопровода, канализации | 100квартир | 0.78 | 44371.2
14 | Очистка канализационной сети внутренней | 100м трубопровода | 4.56 | 122740.8
15 | Водоотлив из подвала электрическими насосами | 100м3 воды | 0.34 | 1768.2
16 | Смена дверных приборов замки навесные | 100шт. приборов | 0.02 | 2246.4
1239725.8
Текущий ремонт
1 | Установка манометров | компл. | 32 | 36380.2
2 | Выполнение работ (оказание услуги) по организации государственной поверки приборов учета тепловой энергии | услуга | 1 | 9600
3 | Установка счетчиков (водомеров) диаметором до 100мм | 100приб | 0.01 | 14159.4
4 | Смена кранов ГВС,ЦО на шаровые краны диам.15,20,32мм | 100шт | 0.68 | 65514.6
5 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.20мм | 1 врезка | 2 | 12219.2
6 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.25мм | 1 врезка | 6 | 35747.2
7 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам.32мм | 1 врезка | 2 | 11245.2
8 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32мм | 100м трубопровода | 0.07 | 1703.8
9 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63мм | 100м трубопровода | 0.04 | 1691
10 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:20мм | 100 соединений | 0.04 | 71.2
11 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 20мм | 100м | 0.025 | 987.4
12 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:32мм | 100 соединений | 0.06 | 195.6
13 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 32мм | 100м | 0.045 | 6424.6
14 | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена аримированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр:40мм | 100 соединений | 0.04 | 157.6
15 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам 40мм | 100м | 0.04 | 5014.8
16 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 20 мм | 100 сгонов | 0.01 | 490.6
17 | Смена сгонов у трубопроводов диам. до 32 мм | 100 сгонов | 0.01 | 889.2
18 | Смена задвижек диам.50мм | 100шт | 0.07 | 97690
19 | Смена задвижек диам.80мм | 100шт | 0.05 | 120596.8
20 | Смена задвижек диам.100мм | 100шт | 0.01 | 31131.6
21 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, насухо | 100м восстановленной герметизации стыков | 0.065 | 1524.6
22 | Смена оконных приборов:ручки | 100шт.приборов | 0.06 | 1342.4
23 | Утепление фасада кв 180 | услуга | 1 | 103680
24 | Ремонт межпанельных швов со вскрытием, заменой прокладки кв 216 | м.п. | 37 | 25530
25 | Смена дверных приборов ручки-скобы | 100шт.приборов | 0.02 | 790.2
26 | Работы по утеплению квартиры № 180 | услуга | 1 | 103680
27 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100м2 покрытия | 0.012 | 102
28 | Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров | 100м2 покрытия | 0.012 | 708
29 | Укладка металлического порога | 100м профиля | 0.018 | 576.8
30 | Простая масляная окраска бордюров | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.345 | 4376.8
31 | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.38 | 23197.8
32 | Простая масляная окраска ранее окрашенных скамеек без подготовки с расчиткой старой краски до 10% | 100м2 окрашиваемой поверхности | 0.06 | 582.6
33 | Герметизация шва | услуга | 1 | 6000
34 | Установка информационного щита | 1шт. | 1 | 3766.2
35 | Рытье ям для установки стоек | 100ям | 0.08 | 8334
36 | Усиление железобетоном с установкой скамейки | 1м3/шт | 0.19 | 17194.6
37 | Ремонт платы лифта | шт | 1 | 5000
38 | Ремонт межпанельных швов со вскрытием и заменой утеплителя кв 15 | м.п. | 24 | 16560
39 | Монтаж мелких металлоконструкций | 1т | 0.018 | 3421.8
40 | Очистка снега с крыш при толщине слоя: свыше 10 ло 20 см(козырьки) | 100м2 | 0.3 | 781.4
41 | Добавлять на каждые следующие 10см увеличения толщины слоя | 100м2 | 0.6 | 201.8
42 | Смена электросчетчиков | 100шт | 0.01 | 4965
43 | Механизированная обработка придомовой территории ПСС | раз | 2 | 1600
44 | Услуги трактора,экскаватора-погрузчика,погрузка и вывоз снега со складированием | м3 | 180 | 117000
45 | Механизированнная уборка снега на придомовой территории | мин | 2920 | 119912
46 | Контейнер ТКО-0,4м3 с крышкой | шт | 7 | 81528
1104266
| Итого: |  |  | 2343991.8
| Директор | Рыжов А.А.
Исп.Захарова О.Е.
|  | т/обсл | 1239725.8
|  | т/рем | 1104266
2343991.8
|  | по акту | 2343991.8
,,
,