## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Шмидта, дом 9 на 2022 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
| смена замков врезных | − | − | шт | − | −
| усиление сварных швов (наплавкой) | − | − | 1 м шва | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | 18 | 18 | кв.м | 207.53 | 3735.54
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
| установка решеток на приямки |  |  | кг
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | простая окраска фасадов | 1 | 1 | м2 | 135.8 | 135.8 | 3 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска | − | − | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт | − | − | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений | − | − | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей | − | − | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
3871.34
подъезд
дверные заполнения в МОП | смена дверных приборов:ручки скобы | 6 | 6 | шт | 631.1 | 3786.6 | 4 квартал
| смена дверных приборов:пружины | 5 | 5 | шт | 516.68 | 2583.4 | 4 квартал
| смена дверных приборов:петли | − | − | шт | − | −
| смена стекол толщиной 4-6мм | 1.58 | 1.58 | м2 | 2093.42 | 3307.6036 | 4 квартал
| смена поликарбоната | 1 | 1 | м2 | 1860.4 | 1860.4 | 4 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений ствков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах насухо | 6 | 6 | м/п | 302.8 | 1816.8 | 4 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 1 раз | − | − | м2 | − | −
| регулировка дверного доводчика | 1 | 1 | шт | 777.2 | 777.2 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | м2 | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен | 3 | 3 | м2 | 514 | 1542 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
| смена керамогранитных плит:до 6шт | − | − | шт | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
15674.0036
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | 10 | 10 | шт. | 137.82 | 1378.2 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления | 4154.2 | 4154.2 | м2 | 37.67 | 156488.714 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм | 7414 | 7414 | м/п | 34.53 | 256005.42 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм | 1028 | 1028 | м/п | 34.98 | 35959.44 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 200мм | − | − | м/п | − | −
| установка хомутов | 3 | 3 | шт | 1192.4 | 3577.2 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 65мм | 6 | 6 | фильтр | 1864.9 | 11189.4 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 125мм | 2 | 2 | фильтр | 13788.6 | 27577.2 | 4 квартал
| прочистка фильтра диам. 150мм | 2 | 2 | фильтр | 19067 | 38134 | 3 квартал
| прочистка фильтра диам. 40мм | 1 | 1 | фильтр | 3036 | 3036 | 4 квартал
| установка манометров | 1 | 1 | шт | 1136.4 | 1136.4 | 3 квартал
| установка термометров | − | − | шт | − | −
| гидропневматическая,гидрохимическая промывка теплообменников | 4 | 4 | шт | 25643.9 | 102575.6 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,20,25,50мм | − | − | шт. | − | −
| снятие задвижки диам. 100мм | − | − | шт | − | −
| установка кранов диам. 50мм | − | − | шт | − | −
| смена задвижек на шаровые краны диам. 65мм | 1 | 1 | шт | 22132.8 | 22132.8 | 3 квартал
| демонтаж кранов воздушных | 17 | 17 | шт | 56.78 | 965.26 | 4 квартал
| установка кранов воздушных | 17 | 17 | шт | 1063.85 | 18085.45 | 4 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
678241.084
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения | 61 | 61 | квартиры | 191.42 | 11676.62 | 1,2,3,4 квартал
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам.до 32мм | − | − | м/п | − | −
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 20мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 25мм | − | − | м/п | − | −
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 20мм | − | − | м/п | − | −
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| установка насосов | − | − | шт | − | −
| замена торцевых уплотнений насоса подшипника | 1 | 1 | шт | 29000 | 29000 | 3 квартал
| смена кранов шаровых диам. 15,25,25мм | 19 | 19 | шт. | 1193.21 | 22670.99 | 1,2,3,4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | − | 3 квартал
63347.61
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения | 61 | 61 | квартиры | 191.42 | 11676.62 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка,наружный диаметр 40мм | − | − | соед. | − | −
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм | − | − | м/п | − | −
| врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 25мм | 3 | 3 | шт | 5988.07 | 17964.21 | 3 квартал
| установка фланцевых соединений | − | − | шт | − | −
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм | 2 | 2 | сгона | 590.6 | 1181.2 | 4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена водомеров | 1 | 1 | шт | 10948 | 10948 | 4 квартал
| смена кранов шаровых диам. 15,25,25мм | 19 | 19 | шт. | 1193.21 | 22670.99 | 4 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  |  | шт. |  | −
64441.02
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения | 61 | 61 | квартиры | 191.42 | 11676.62 | 1,2,3,4 квартал
| смена трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100мм | 2 | 2 | м/п | 1385.2 | 2770.4 | 4 квартал
| водоотлив из подвала электрическим насосом | 418 | 418 | м3 | 55.43 | 23169.74 | 3,4 квартал
| водоотлив из подвала ведрами |  |  | м3 |  | 0 | 3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней | 347 | 347 | м/п | 276.61 | 95983.67 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети дворовой | 77 | 77 | м/п | 892.16 | 68696.32 | 1,2,3,4 квартал
| установка насосов погружных | 1 | 1 | шт | 18820.4 | 18820.4 | 4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
221117.15
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и ремонт силового предохранительного шкафа | 1 | 1 | шт. | 6027.7 | 6027.7 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок | − | − | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке без ремонта автоматов | − | − | шт. | − | −
| провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке | − | − | м | − | −
| установка розетки | − | − | шт | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами | 31 | 31 | шт | 1833.6 | 56841.6 | 2 квартал
| смена ламп накаливания | 27 | 27 | шт. | 215.43 | 5816.61 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп светодиодных | 159 | 159 | шт. | 276.01 | 43885.59 | 1,2,3,4 квартал
| смена ламп люминесцентных | 32 | 32 | шт | 149.19 | 4774.08 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках | 56 | 56 | л/ клеток | 352.63 | 19747.28 | 1,2,3,4 квартал
137092.86
подвал,чердак
| Смена замков | − | − | шт | − | − | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 1648 | 1648 | кв.м. | 4.8 | 94924.8 | 1,2,3,4 квартал
94924.8
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 388 | 388 | каналов | 13 | 15132 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
15132
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС | − | − | раз | − | −
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории | 10 | 10 | м3 | 650 | 6500 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории | 315 | 315 | мин | 42.2 | 13293 | 1,4 квартал
лифт | замена поста приказного ПКЛ18 К2И1405 | − | − | шт | − | −
| окраска масляными составами ранее окрашенных больших поверхностей (кроме крыш) за 2 раза лифт | − | − | м2 окрашиваемой поверхности | − | −
| усиление сварных швов ремонт ворот | − | − |  | − | −
лифт | ремонт платы ЦПУ | 1 | 1 | шт | 5000 | 5000 | 3 квартал
| ремонт покрытий из линолеума | 2.47 | 2.47 | м2 | 672.23 | 1660.4081 | 3 квартал
| укладка металлического накладного порога | 7.2 | 7.2 | м2 | 320.28 | 2306.016 | 3 квартал
подземная парковка | ремонт ворот | 1 | 1 | услуга | 25000 | 25000 | 2 квартал
| ремонт ворот | 3 | 3 | услуга | 45533.34 | 136600.02 | 2 квартал
| усиление сварных швов ремонт ворот | 2.5 | 2.5 | 1м шва | 2511.6 | 6279 | 3 квартал
| строительный пылесос | 1 | 1 | шт | 14860 | 14860 | 3 квартал
благоустройство | полив зеленых насаждений из шланга поливочного | 100 | 100 | м3 | 502.32 | 50232 | 3 квартал
| шланг поливочный | 2 | 2 | шт | 1800 | 3600 | 3 квартал
| смена досок на скамейке до 3 шт в одном месте |  |  | м/п
265330.4441
Всего: | [5 empty] | 1559172.3117
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников