## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу:г.Щёлково,ул.Комсомольская, дом 18 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт/частичная замена поврежденных участков, очистка от мусора |  |  | м2
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
0
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м | − | −
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
0
подъезд
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
| укрепление оконных и дверных коробок без конопатки |  | 11 | шт | 221.5091 | 2436.6 | 3 квартал
| регулировка дверного доводчика |  | 1 | шт | 1323.6 | 1323.6 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 1 | шт | 1438 | 1438 | 3 квартал
| ремонт и восстановление уплотнений стыков прокладками ПРП в 1 ряд в дверных блоках |  | 3 | м | 239.6 | 718.8 | 3 квартал
| смена дверных приборов :пружины |  | 10 | шт | 588.84 | 5888.4 | 3 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − | − | кв.м | − | −
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска |  |  | кв.м | − | −
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
11805.4
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 890 | м2 | 52.4926 | 46718.4 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 960 | м/п | 83.1946 | 79866.8 | 3 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1364.1 | 2728.2 | 1,2,3,4 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 20мм |  |  | 1 врезка
| установка манометров |  |  | шт
| окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза |  |  | м2
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры |  |  | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,20мм |  |  | шт
| демонтаж фильтров диаметром 100мм |  | 1 | шт | 982 | 982 | 3 квартал
| установка фильтров диам.100мм |  | 1 | шт | 8198.8 | 8198.8 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции |  |  | м/п
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
138494.2
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 30 | квартиры | 219.3511 | 6580.5333 | 1,2,3,4 квартал
| смена внутренних трубопроводов из стальных труб диам. 50мм |  |  | м/п
| разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диам. до 32мм |  | 6 | м/п | 317.6333 | 1905.8 | 1,2,3,4 квартал
| сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена,армированного стекловолокном,раструбная сварка наружный диам.32мм |  | 6 | соед. | 41.8667 | 251.2 | 2 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 32мм |  | 6 | м/п | 962.4333 | 5774.6 | 2 квартал
| врезка в действующие сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 15мм |  | 1 | 1 врезка | 6591.8 | 6591.8 | 3 квартал
| смена сгонов у трубопроводов диам. 32мм |  |  | сгон
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена кранов на шаровые краны диам.15,32мм |  |  | шт
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
21103.9333
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения |  | 30 | квартиры | 219.3511 | 6580.5333 | 1,2,3,4 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
6580.5333
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 30 | квартиры | 219.3511 | 6580.5333 | 1,2,3,4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 36 | м/п | 305.5333 | 10999.2 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими нососами |  |  | м3
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
17579.7333
электрооборудование
вводное распределительное устройство | контроль исправности оборудования и силового предохранительного шкафа |  | 1 | шт. | 6343.2 | 6343.2 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | ремонт групповых щитков на лестничной клетке со сменой автоматов |  |  | шт.
| смена ламп светодиодных |  | 13 | шт. | 444.9231 | 5784 | 1,2,3,4 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40см |  |  | м
| короба пластмассовые шириной до 12см |  |  | м
| профиль перфорированный монтажный длиной 2м |  |  | м
| осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 168 | л/ клеток | 92.2024 | 15490 | 1,2,3,4 квартал
светильники | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт. | − | −
| смена светильников со светодиодными лампами |  |  | шт
| демонтаж светильников |  | 2 | шт | 54.1 | 108.2 | 3 квартал
| светильник в подвесных потолках |  | 2 | шт | 1894.5 | 3789 | 3 квартал
| смена светильников на светодиодные |  |  | шт
выключатели | восстановление герметичности, исправности |  |  | шт.
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
31514.4
подвал,чердак
подвал,чердак | смена дверных приборов замки навесные |  | 1 | шт | 1232 | 1232 | 2 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 460 | 460 | кв.м. | 4.8 | 2208 | 1,2,3,4 квартал
3440
дымоходы и вентиляционные каналы
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 138 | 138 | каналов | 13 | 5382 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
5382
ВДГО
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
МОП | справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт. | 6200 | 6200 | 3 квартал
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 40 | м3 | 650 | 26000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 630 | мин | 46.9743 | 29593.8 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 210 | мин | 40.4757 | 8499.9 | 1,4 квартал
| устройство деревянных заборов: глухих из строганых досок |  | 1 | м2 | 1720.2 | 1720.2 | 2 квартал
| корчевка пней вручную |  | 2 | пня | 9222.8 | 18445.6 | 2 квартал
| рытье ям для установки столбов |  | 16 | шт. | 2089.4 | 33430.4 | 3 квартал
| бетонирование столбиков |  | 0.1 | м3 | 65112 | 6511.2 | 3 квартал
| смена отдельных участков металлического ограждения газоной из труб диаметром до 25мм |  | 32 | м | 614.1812 | 19653.8 | 3 квартал
| окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 1 раз |  | 4.5 | м2 | 586.9778 | 2641.4 | 2 квартал
154296.3
Текущий ремонт | [5 empty] | 196886.1
Всего: | [5 empty] | 390196.5
*-Отчет о выполнении работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников