## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
Отчет о выполнении работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: г.Щёлково, ул.Комсомольская. дом 24 на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Виды работ по текущему ремонту | Планируемый объем ремонта | Фактический объем ремонта | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) | Фактическая стоимость ремонта | Дата завершения ремонта
кровля
кровельное покрытие | ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков | − | − | м2 | − | −
| очистка кровли от снега | − | − | м2 | − | −
свесы | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
желоба | ремонт/частичная замена поврежденных участков | − | − | м/п | − | −
защитные ограждения | ремонт/частичная замена конструкций | − | − | м/п | − | −
стропильная система | ремонт/частичная замена деревянных конструкций | − | − | м/п | − | −
выходы на чердак | ремонт дверей/люков, закрытие на замок | − | − | шт | − | −
устройства защиты вентиляционных каналов и дымоходов от осадков | установка решеток и зонтов | − | − | шт | − | −
внутренний водосток | ремонт, прочистка, восстановление герметичности | − | − | м/п | − | −
наружный водосток | восстановление герметичности и комплектности (воронки, звенья, отметы) | − | − | м/п | − | −
фасад
таблички (адресные, подъездные) | восстановление и укрепление табличек | − | − | шт. | − | −
архитектурная отделка | восстановление поврежденного слоя | − | − | кв.м | − | −
цоколь | окраска поверхности цоколя | − | − | кв.м | − | −
отмостка | восстановление поврежденных участков | − | − | кв.м | − | −
приямки | очистка от мусора и окраска ограждений | − | − | кв.м | − | −
водоотводящие лотки и отводы от здания | восстановление лотков | − | − | м/п | − | −
крыльца | восстановление и окраска элементов крылец | − | − | кв.м | − | −
наружные стены | ремонт межпанельных швов | − | − | м/п | − | −
| простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10%(закрашивание надписей) |  | 3 | м2 | 148.6667 | 446 | 4 квартал
колонны и столбы | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин), окраска |  |  | кв.м | − | −
плиты балконов и лоджий | обеспечение безопасности (ограждение сигнальной лентой) и частичный ремонт |  |  | шт. | − | −
ограждение балконов и лоджий | восстановление и окраска ограждений |  |  | шт. | − | −
подъездные козырьки | ремонт элементов и окраска поверхностей |  |  | кв.м | − | −
| очистка козырьков от снега |  |  | м2
межпанельные швы | восстановление герметизации швов | − | − | м/п | − | −
пожарные лестницы | укрепление и окраска лестниц | − | − | шт. | − | −
подъезд | [5 empty] | 446
дверные заполнения в МОП | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления)ручки-скобы |  | 1 | шт. | 348.4 | 348.4 | 1 квартал
| укрепление оконных и дверных коробок |  | 8 | 1 коробка | 216.45 | 1731.6 | 3 квартал
| демонтаж и монтаж дверей металлических тамбурных | − | − | шт | − | −
| ремонт дверей | − | − | шт | − | −
| ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки вертикальных с числом сопряжений2 |  | 8 | шт | 3241.55 | 25932.4 | 3 квартал
| смена стекол тодщиной 4-6мм армированных |  | 1.944 | м2 | 2320.1646 | 4510.4 | 3 квартал
| установка дверного доводчика |  | 3 | шт | 3578.2667 | 10734.8 | 3 квартал
| регулировка двери |  | 5 | шт | 540 | 2700 | 4 квартал
оконные заполнения в МОП | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) | − | − | шт. | − | −
внутренние стены | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) | − | − | кв.м | − | −
| гладкая облицовка стен,столбов и т.д с установкой плиток на клее из сухих смесей |  | 133.59 | м2 | 4864.0138 | 649783.6 | 4 квартал
| затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси |  | 115.54 | м2 | 469.0428 | 54193.2 | 4 квартал
| установка раскладок:поливинилхлоридных при внутренней облицовке керамическими плитками |  | 108 | м | 146.237 | 15793.6 | 4 квартал
| установка раскладок:алюминиевых |  | 24 | м | 469.375 | 11265 | 4 квартал
лестницы | восстановление ступеней, ограждений и перил | − |  | кв.м
| облицовка лестничных площадок и маршей керамогранитными плитами |  | 25.5 | м2 | 5406.4392 | 137864.2 | 4 квартал
| устройство покрытий из керамогранитных плиток размером 30х30см |  | 22.1 | м2 | 3464.2443 | 76559.8 | 4 квартал
мусоропроводы | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер | − | − | м/п | − | −
перекрытия | ремонт и окраска | − | − | кв.м | − | −
| окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных водоэмульсионной краской |  | 44.04 | м2 | 458.8102 | 20206 | 4 квартал
балки (ригели) перекрытий и покрытий | ремонт и окраска конструкций | − | − | кв.м | − | −
почтовые ящики | частичный ремонт, окраска | − | − | шт. | − | −
| установка почтовых ящиков | − | 21 | шт. | 1994.4857 | 41884.2 | 4 квартал
центральное отопление | [5 empty] | 1053507.2
отопительные приборы мест общего пользования | наличие и герметичность приборов отопления | − | − | шт. | − | −
| окраска масляными составами конвекторов |  | 9.17 | м2 | 654.482 | 6001.6 | 4 квартал
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр системы центрального отопления |  | 1443 | м2 | 52.5031 | 75762 | 1,2,3,4 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 50мм |  | 2332 | м/п | 83.5358 | 194805.4 | 3 квартал
| проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления до 100мм |  | 119 | м/п | 84.484 | 10053.6 | 3 квартал
| установка хомутов диаметром трубопроводов до 100мм |  | 2 | шт | 1400.4 | 2800.8 | 4 квартал
| установка шайб диаметром трубопроводов до 100мм |  | 1 | шт | 1363.6 | 1363.6 | 3 квартал
| очистка внутренней поверхности теплообменного аппарата |  | 4 | шт | 17158.6 | 68634.4 | 3 квартал
| гидравлическое испытание аппарата ,работающего под давлением |  | 4 | шт | 6922.7 | 27690.8 | 3 квартал
задвижки и прочая запорная арматура | смена кранов шаровых диам. 15,32мм |  |  | шт.
| установка манометров |  | 14 | шт | 1186.4571 | 16610.4 | 3 квартал
теплоизоляция трубопроводов | восстановление теплоизоляции | − | − | м/п | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | 1 | шт. | 25320 | 25320 | 3 квартал
горячее водоснабжение | [5 empty] | 423041
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр горячего водоснабжения |  | 52 | квартиры | 218.7821 | 11376.6667 | 1,2,3,4 квартал
| установка насоса |  |  | шт
| смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32мм |  |  | сгон
| врезка в действующин внутренние сети трубопроводов водоснабжения и отопления диам. 25мм |  | 11 | врезка | 6721.6909 | 73938.6 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 25мм |  |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | услуга | − | −
холодное водоснабжение | [5 empty] | 85315.2667
горизонтальные и вертикальные трубопроводы | осмотр холодного водоснабжения водоснабжения |  | 52 | квартиры | 218.7821 | 11376.6667 | 1,2,3,4 квартал
| прокладка внутренних трубпроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб:диам. 40мм |  |  | м/п | 308.25
задвижки и прочая запорная арматура | установка КИП и ревизия запорной арматуры | − | − | шт. | − | −
| смена задвижек диаметром 100мм на шаровые краны |  | 1 | шт | 21667.6 | 21667.6 | 3 квартал
| смена шарового крана смывного бачка |  | 1 | шт | 1125 | 1125 | 3 квартал
| регулировка смывного бачка |  | 1 | шт | 296 | 296 | 3 квартал
общедомовые приборы учета | контроль исправности и соблюдение сроков поверки | − | − | шт. | − | −
| смена водомеров диаметром 65мм |  | 1 | шт | 15900 | 15900 | 3 квартал
система водоотведения (канализация) | [5 empty] | 50365.2667
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | осмотр системы водоотведения |  | 52 | квартиры | 218.7821 | 11376.6667 | 1,2,3,4 квартал
| водоотлив из подвала электрическими насосами |  | 21 | м3 | 61.819 | 1298.2 | 4 квартал
| очистка канализационной сети внутренней |  | 168 | м/п | 318.3762 | 53487.2 | 1,2,3,4 квартал
ливневая канализация | прочистка и проверка защитных решеток | − | − | м/п | − | −
электрооборудование | [5 empty] | 66162.0667
вводное распределительное устройство | смена электросчетчиков |  |  | шт.
| контактор переменного тока на конструкции |  | 2 | шт | 27056.3 | 54112.6 | 2 квартал
щит распределительный этажный | обеспечение закрытия на замок |  |  | шт. | − | −
лестничные клетки МОП | смена патронов |  | 8 | шт. | 368.25 | 2946 | 1 квартал
| смена розеток |  | 1 | шт | 593 | 593 | 3 квартал
| провод групповой осветительный |  | 29 | м | 212.669 | 6167.4 | 3 квартал
| короба пластмассовые шириной до 40мм |  | 28 | м | 224.1 | 6274.8 | 2 квартал
| демонтаж светильников |  | 60 | шт | 53.58 | 3214.8 | 3 квартал
| монтаж светильников |  | 60 | шт | 1889.96 | 113397.6 | 3 квартал
| смена светильников со светодиодными лампами |  | 5 | шт | 1677.32 | 8386.6 | 2 квартал
| смена ламп накаливания |  |  | шт. | − | −
| смена ламп светодиодных |  | 58 | шт. | 185.4724 | 10757.4 | 1,2,3,4 квартал
| смена фотореле |  | 1 | шт | 1030 | 1030 | 1,2,3,4 квартал
осмотр линий электрических сетей,арматуры и электрооборудования на л/клетках | осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования на л/клетках |  | 336 | л/ клеток | 92.15 | 30962.4 | 1,2,3,4 квартал
подвал,чердак | [5 empty] | 237842.6
| Смена замков | − | − | шт | − | − | 1,2,3,4 квартал
технические помещения | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений (дератизация) | 967 | 967 | кв.м. | 4.8 | 55699.2 | 1,2,3,4 квартал
дымоходы и вентиляционные каналы | [5 empty] | 55699.2
вентиляционные каналы | периодическая проверка вентиляционных каналов | 260 | 260 | каналов | 13 | 10140 | 1,3,4квартал
вентиляционные установки | ремонт инженерного оборудования | − | − | шт. | − | −
дефлекторы | антикоррозионная окраска металлических вытяжных каналов, труб, поддонов и дефлекторов | − | − | шт. | − | −
зонты над шахтами | восстановление(укрепление) и окраска элементов | − | − | шт. | − | −
ВДГО | [5 empty] | 10140
внутридомовые газопроводы | антикоррозионная окраска, устранение посторонних предметов на г/пр, ремонт креплений | − | − | м/п | − | −
| техническое обслуживание внутридомового газового оборудования | − | − | дом | − | −
ИНЫЕ РАБОТЫ
благоустройство | механизированная обработка придомовой территории ПСС |  | 2 | раз | 800 | 1600 | 1,4 квартал
| услуги экскаватора-погрузчика,самосвала, погрузка и вывоз снега с придомовой территории |  | 120 | м3 | 650 | 78000 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории(JSB ) |  | 960 | мин | 47.005 | 45124.8 | 1,4 квартал
| механизированная уборка снега на придомовой территории( МТЗ ) |  | 900 | мин | 42.2222 | 38005.6 | 1,4 квартал
| ремонт металлических ограждений мелкий |  | 6 | м2 | 2021.7 | 12130.2 | 4 квартал
МОП | обслуживание пожарной сигнализации |  | 24 | шт | 1795.5 | 43092 | 4 квартал
| услуги видеонаблюдения |  | 12 | шт | 6200 | 74400 | 4 квартал
| укладка влаговпитывающих ковриков |  | 4 | шт | 1782 | 7128 | 4 квартал
| справка о техническом состоянии здания |  | 1 | шт | 6200 | 6200 | 3 квартал
благоустройство | вазоны Альпина |  | 4 | шт | 5987.5 | 23950 | 2 квартал
лифт | окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей(кроме крыш) за 2 раза (портал лифта) |  | 14.24 | м2 | 233.0337 | 3318.4 | 4 квартал
332949
Текущий ремонт | [5 empty] | 1840194.6
Итого: | [5 empty] | 2315467.6